- Проект

# МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

П Р И К А З

от                         2017 г.                                                                          № ______

г. Махачкала

Об установлении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Республики Дагестан

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 22, ст. 2338; 2011,  № 22, ст. 3168; 2012, № 15,      ст. 1783; 2013, № 16, ст. 1972; 2014, № 14, ст. 1627; 2014, № 52, ст. 7773; 2015,       № 9, ст. 1316; 2016, № 27, ст. 4501), от 26 декабря 2016 г. № 1498 «О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме» ( Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 2 (Часть I), ст. 338),  п р и к а з ы в а ю:

- Установить и ввести в действие с 1 июня 2017 года нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме согласно приложениям № 1 и 2 к настоящему приказу.

Указанные нормативы потребления коммунальных ресурсов установлены с применением расчетного метода.

- Внести в приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан от 9 августа 2012 г.       № 149 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на территориях муниципальных образований Республики Дагестан» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Дагестан 13 августа 2012 г.,  регистрационный номер 1913, в редакции от 2 февраля 2015 г., далее – приказ       № 149) следующие изменения:

заглавие к столбцам 3-10 в приложениях № 1-53 к приказу № 149 изложить в следующей редакции: «Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях»;

столбцы 8, 9, 10 в приложениях № 1-53 к приказу № 149 исключить;

приложение № 55 к приказу № 149 исключить;

приложения № 56, 57, 58, 59, 60 и 61 к приказу № 149 считать соответственно приложениями № 55, 56, 57, 58, 59 и 60 к приказу № 149.

- Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Дагестан в установленном порядке.

- Разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан – www.минстройрд.рф.

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан Абакарова И.Л.

Министр                                                                       И. Казибеков

Согласовано:

Заместитель министра _______________________ И. Абакаров

Начальника управления административного обеспечения _______________________ А. Фатуллаев

Начальник управления коммунальной инфраструктуры _______________________ М. Мусаев Начальник отдела развития коммунального комплекса _______________________ М. Магомедов И.о главного специалиста – эксперта отдела обеспечения функционирования коммунального комплекса ________________________ М.Дибиров

Приложение № 1

к приказу  Министерства строительства,

архитектуры и жилищно-коммунального

хозяйства Республики Дагестан

от ____ мая 2017 г. № _____

Нормативы

потребления холодной и горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Республики Дагестан

| п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Этажность | Норматив потребления холодной воды | Норматив потребления горячей воды | Норматив отведения сточных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на 1кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | от 1 до 5 от 6 до 9 от 10 до 16 более 16 | 0,0296 0,0251 0,0180 0,0137 | 0,0296 0,0251 0,0180 0,0137 | 0,0592 0,0502 0,0360 0,0274 |
| 2. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением | куб. метр в месяц на 1кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | от 1 до 5 от 6 до 9 от 10 до 16 более 16 | 0,0316 0,0233 0,0150 0,0162 | Х Х Х Х | 0,0316 0,0233 0,0150 0,0162 |
| 3. | Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на 1кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | от 1 до 5 от 6 до 9 от 10 до 16 более 16 | 0,0246 0,0163 | Х Х Х Х | 0,0246 0,0163 |
| 4. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без центрального водоотведения | куб. метр в месяц на 1кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | от 1 до 5 от 6 до 9 от 10 до 16 более 16 | 0,0225 | Х |  |

Приложение № 2

к приказу  Министерства строительства,

архитектуры и жилищно-коммунального

хозяйства Республики Дагестан

от ____ мая 2017 г. № _____

Нормативы

потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Республики Дагестан

| п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МКД, не оборудованные лифтами и электроотопительными и элетронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт ч в месяц на 1 кв. метр общей площади, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1,03 |
| 2. | МКД, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопительными и электронагевательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт ч в месяц на 1 кв. метр общей площади, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 3,66 |
| 3. | МКД, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | кВт ч в месяц на 1 кв. метр общей площади, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1,2 |
| 4. | МКД, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | кВт ч в месяц на 1 кв. метр общей площади, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1,1 |